НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНА ОГНЕБИОЗАЩИТНЫХ РАБОТ НА  01.03.2016г. Без НДС    18%

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | ЦЕНА, руб. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при объёме работ, до 500м2(5м³) | при объёме работ, более 500м2(5м³) |  |
| 1. ОГНЕЗАЩИТА |
| 1.1. | Поверхностная огнезащитная пропитка «МС» (0-1), «ПП»: погружением опрыскиванием | м3 м2 | 3.195,00 * 52,50 | 2.130,00 * 35,00 | Создаёт в древесине огнезащищённый поверхностный слой, предохраняющий древесину от возгорания.II группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. |
| 1.2. | Глубокая огнезащитная пропитка «МС 1:1» методом ВАД, ПВ, Вп | м3 | 4.785,00 * | 3.190,00 * | Обеспечивает проникновение огнезащитного средства в глубь древесины, предохраняя её от воздействия огня. I группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. |
| 1.3. | Огнезащита и декоративная отделка: краской «Огнезащита +» лаком «ОЗЛ-СК» | м2 м2 | 551,00 223,00 | – | Создаёт на поверхности древесины и материалов на её основе огнезащитное покрытие, снижающее пожарную опасность объекта защиты. I группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. |
| 1.4. | Огнезащита стальных конструкций: препаратом «ОПВ-1» краской огнезащитной «DEFENDER M», «Нуллифайер S 607» | м2 м2 | – от 2.778,00 | ─ – | Повышает предел огнестойкости стальных конструкций от 15 мин. до 150 мин. 1-ая группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295. То же, от 15 мин. до 90 мин. 3-ая группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295. |
| 2. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ |
| 2.1. | Биозащитная пропитка «ХМ-11»: методом ВАД погружением в установке ВАДВ опрыскиванием | м3 м3 м2 | 5.150,00 * 4.300,00 * 58,00 | 3.430,00 * 2.860,00 * 38,00 | Обеспечивает защиту от гниения древесины, подверженной активному воздействию атмосферных осадков. Увеличивает срок службы древесины до 40-45 лет. |
| 2.2. | Биозащитная пропитка «БС-13»: погружением опрыскиванием | м3 м2 | 1156,00 * 17,50 | 771,00 * 11,70 | Обеспечивает защиту свежеспиленной древесины и пиломатериалов от обрастания синевой (первичной) и плесенью. |
| 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА (ОГНЕЗАЩИТА + АНТИСЕПТИРОВАНИЕ) |
| 3.1. | Поверхностная огнебиозащитная пропитка «МС» (ПКО), «БС»: погружением опрыскиванием | м3 м2 | 4.150,00 * 70,00 | 2.760,00 * 46,00 | Создаёт в древесине огнебиозащищённый поверхностный слой, предохраняющий древесину от возгорания, гниения и древоточцев. II группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. Увеличивает срок службы древесины до 15 лет. |
| 3.2. | Глубокая огнебиозащитная пропитка «МС 1:1» (ДСФ) методом ВАД, ПВ, Вп | м3 | 6.230,00 * | 4.150,00 * | Обеспечивает проникновение огнебиозащитного средства в глубь древесины, предохраняя её от воздействия огня, гниения и древоточцев. I группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. Увеличивает срок службы древесины до 30 лет. |
| 3.3. | Поверхностная биоогнезащитная пропитка «ББ-11», «ХМХА-1110» опрыскиванием | м2 | 94,00 | 62,00 | Обеспечивает защиту древесины, в т.ч. обрабатываемую во влажном состоянии от гниения, древоточцев и огня. Увеличивает срок службы древесины от 20 до 50 лет.II группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. |

* Цена указана без укладки в пропиточные пакеты, для пилёной древесины толщиной ≥ 25мм и влажностью ≤ 30%. Пропитка строганых пиломатериалов, древесины  влажностью более 30%, мёрзлой и обледенелой древесины, пиломатериалов толщиной менее 25мм осуществляется по договорной цене.

ЗАО «АНТИСЕПТИК»   191036,СПб, 4-ая Советская ул., 5; тел. (812) 717.47.02; т/факс 717.78.40, 717.45.52, 717.06.65

#### 63 ГОДА – ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ !

# Text boxes

ЗАО

ОГНЕБИОВЛАГОЗАЩИТА   СТРОИТЕЛЬНЫХ   КОНСТРУКЦИЙ