ЗАО

ОГНЕБИОВЛАГОЗАЩИТА   СТРОИТЕЛЬНЫХ   КОНСТРУКЦИЙ

НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНА БИОВЛАГОЗАЩИТНЫХ РАБОТ НА  01.01.2022г.    Без НДС    20%

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | ЦЕНА, руб. |  | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при объёме работ, до 1000м2(10м³) | при объёме работ, более 1000м2(10м³) |  |
| 1. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Биозащитная пропитка древесины невымываемым антисептиком «ХМ-11»: - методом погружения - методом опрыскивания | м3 м2 | 4906,76* 74,93 | 4088,97* 62,44 | Обеспечивает защиту от гниения древесины, подверженной воздействию атмосферных осадков, капельно-жидкостному увлажнению, а также древесины в условиях её непосредственного контакта с грунтом и водой. Увеличивает срок службы древесины до 25-35 лет. |
| 1.2. | Биозащитная пропитка древесины super невымываемым антисептиком «ХМ-11.2»: - методом погружения - методом опрыскивания | м3 м2 | 5368,00* 81,97 | 4473,33* 68,31 | Обеспечивает усиленную защиту древесины от гниения и древоточцев в особо тяжёлых условиях эксплуатации: активное воздействие атмосферных осадков, почвенной влаги, загрязнений органического характера, речной, болотной и морской воды. Обеспечивает максимальную фиксацию защитного средства в древесине и этим усиливает биозащитную эффективность состава. Увеличивает срок службы древесины в конструкциях от 30 до 45 лет. |
| 1.3. | Биозащитная пропитка древесины антисептиком «БС-13»: - методом погружения - методом опрыскивания | м3 м2 | 1941,24* 29,65 | 1617,7* 24,71 | Обеспечивает защиту свежеспиленной древесины и пиломатериалов от обрастания синевой (первичной) и плесенью. |
| 1.4. | Биозащитная обработка древесины пастой антисептической «ПАФ-ЛСТ»: - методом погружения - методом нанесения кистью или валиком | м3 м2 | 5520,11* 84,30 | 4600,09* 70,25 | Обеспечивает защиту древесины от гниения и древоточцев в условиях возможного развития домовых грибов и обработки сырой древесины. Увеличивает срок службы древесины, эксплуатируемой в условиях слабого проветривания и повышенной влажности защищаемых конструкций до 25 – 30 лет. |
| 2. ГИДРОФОБИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Гидрофобная обработка строительных конструкций составом «ГКЖ-11П»: - методом опрыскивания или кистью | м2 | 86,92 | 72,43 | Обеспечивает защиту деревянных (из древесины твёрдых пород), кирпичных, бетонных, оштукатуренных, асбоцементных и т.п. строительных конструкций и материалов от воздействия воды, поражения грибковыми образованиями, повышение их морозостойкости, водостойкости и долговечности. |

* Цена указана без укладки в пропиточные пакеты, для пилёной древесины толщиной ≥ 25мм и влажностью ≤ 30%. Пропитка строганых пиломатериалов, древесины влажностью более 30%, мёрзлой и обледенелой древесины, пиломатериалов толщиной менее 25мм осуществляется по договорной цене.

ЗАО «АНТИСЕПТИК»   191036, СПб, 4-ая Советская ул., 5, 6-Этаж; тел. (812) 717.47.02; т/факс 717.45.52, 717.06.65

#### 69 ЛЕТ – ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ !